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Memo

Destinataire:
RTE
De:

dsa
Date:


Objet : 

Convention d’exploitation
Projet Trame type Convention Exploitation/Conduite Producteur Eolien:
Remarque générale :

Comme évoqué à l’occasion de plusieurs réunions sur le sujet, il est important d’anticiper le cas de mises en service partielles des installations éoliennes ; si un parc en plusieurs « tranches » raccordées sur un même transformateur de groupe doit être réalisé sur plusieurs années consécutives (en offshore par exemple), il est nécessaire d’adapter les documents liés aux essais, à la mise en service et à l’exploitation pour considérer une installation incomplète, mais néanmois en service.
Article 1-6 Enregistrements téléphoniques
Cette autorisation doit être valable pour le producteur selon les mêmes conditions

Article 2-2-1 Outil dédié à la sauvegarde (SAS)

§5 L’emploi du message « Appel de [nom de l’Installation du Client ]» ne doit-il pas être possible dans le sens RTE -> client de la même manière

Article 2-4-2 Travaux sur les installations nécessitant une séparation du réseau

Demande de séparation du réseau

Un préavis de 30j du client devrait impliquer une réponse sous 1 semaine de RTE, pas sous 3 semaine au max comme cela est indiqué 

Article 2-6 Couplage et découplage de l’unité de production éolienne

Prévoir la définition de la notion de rame, spécifique à chaque installation, en annexe

Article 2-9 Situation exceptionnelle

Les règles applicables doivent pouvoir être suspendues et/ou complétées par le client, selon le même principe

Article 3-2 Manœuvres d’urgence

Préciser le type de manœuvre devant potentiellement être réalisée « immédiatement » (simple déclenchement ?)
Article 3-5 Effacement, ou baisse de production de l’installation

La justification d’un tel ordre devra être fournie : décrire le moyen et le délai max

(cf 3-6-5 par exemple)

Article 3-6-3 Perte de téléinformations

Préavis minimal de 7 jours => nécéssité de prévoir un cas type « urgence » ou « non-planifié »

Article 3-6-5 Délestage

La justification d’un tel événement devra être fournie : décrire le moyen et le délai max

Article 4-2 Entrée en vigueur et durée
Pourquoi renouvellement et tacite reconduction annuelle ??? autant s’aligner sur le modèle de convention de raccordement avec une durée indéterminée
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