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Memo

Destinataire:
RTE
De:

dsa
Date:


Objet : 

Gestion prévisionnelle
Contrat type Gestion prévisionnelle Producteur éolien :

Article 6-1-2
« RTE s’engage à n’utiliser les périodes d’indisponibilité complémentaire qu’en cas de nécessité, et seulement lorsqu’il ne lui est pas possible d’utiliser une période de corrélation. En tout état de cause, »

Un engagement sur une justification d’une telle nécessité serait bienvenu.
« Cet engagement de RTE ne comprend pas :

les réparations provisoires éventuelles ainsi que les réparations définitives suite à incidents sur le RPT exigeant une réparation immédiate; 

les opérations réalisées à la demande du Responsable de Programmation ;

les interruptions de service liées à des manœuvres d’exploitation sur le RPT et aux manœuvres périodiques. »

N’y a-t-il donc aucun engagement de RTE pour des événements de ce type ?

Remarque générale :
Rien dans la rédaction du contrat n’incite RTE à s’améliorer pour se rapprocher des temps d’arrêt des installations éoliennes. 

Il a été demandé à RTE que les durées maximum d’indisponibilté soient modulées en fonction du type de raccordement (piquage, antenne, aérien, souterrain) et de la situation de l’installation sur le réseau.
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