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Réponse EDF à la consultation de RTE sur le projet Nordic

28/04/2023
        
Propos liminaires (accompagnant le document Excel avec les commentaires détaillés)

Dans le cadre du projet Nordic sur le renouvellement du réseau de téléconduite à destination de ses clients, RTE vient de lancer une consultation proposant plusieurs modifications de la Documentation Technique de Référence. 

EDF remercie tout d’abord RTE pour les échanges ayant déjà eu lieu, avec la concertation dans le cadre de la Commission d’Accès au Réseau et la prise en compte partielle par RTE de certaines de nos remarques.
EDF souhaite néanmoins rappeler ou attirer l’attention sur plusieurs points essentiels :
· Absence d’analyse coûts/bénéfices : les demandes de RTE dans le cadre du projet Nordic sont très précises et détaillées, sans analyse précise des coûts entraînés par rapport aux bénéfices (maintien ou amélioration) apportés tant au GRT et qu’aux utilisateurs du Réseau Public de Transport. Des analyses coût-bénéfice permettraient de clarifier ces éléments et aux parties prenantes de comprendre les enjeux et priorités relatives des différents projets en interaction (Nordic, SAS 2, Résilience IRG).
· Demandes sur le STS : EDF rappelle que pour la majorité des centrales hydrauliques, qui sont non téléconduites, sans personnel présent dans l’usine et sans Système d’Alerte et de Sauvegarde (SAS), le Producteur et non RTE doit pouvoir décider si l’installation du STS est nécessaire. Il n’a pas à se le voir imposer si cela n’est pas nécessaire, car cela représente un coût supplémentaire, inutile pour le système électrique. Nous sommes d’autant plus étonnés qu’il nous avait semblé que ce point avait été compris par RTE lors de la réunion de concertation de février 2023.
· Utilisation du contrat cadre relatif au traitement des impacts des travaux d’une Partie sur les actifs de l’autre Partie : comme cela a été engagé dès fin 2020 afin de prendre en compte l’impact pour EDF lié au passage du SAS actuel vers le futur SAS2, une démarche similaire doit être menée, a fortiori si le déploiement du projet Nordic a lieu avant celui de SAS2.  Devront notamment être examinées les conditions de mise en œuvre de cette évolution (adaptation des actifs du producteur, nécessité ou non d’une indisponibilité ou d’un mode dégradé des groupes/tranches, ceci pouvant avoir un impact financier conséquent pour le producteur et plus généralement pour le système électrique, y compris les clients finaux).  Nous souhaitons donc qu’il y ait un accord préalable unique dans ce cadre, du fait des interactions entre les projets. La part relative de chaque projet devra être clairement identifiée dans cet accord, en fonction d’un scénario de déploiement coordonné.
· Vision d’ensemble : une vision d’ensemble et des interactions entre les projets Nordic, SAS 2, Résilience au Black-out, voire de celui de la dépose des horloges radio avec passage en NTP semble nécessaire afin d’éviter un traitement des problématiques en silo qui ne peut que conduire qu’à des surcoûts, tant pour RTE que pour EDF, voire à des dysfonctionnements ultérieurs.
· Définitions : nous renouvelons notre remarque écrite du 12 avril 2023 concernant le manque de clarté et de rigueur de certaines définitions utilisées par RTE (« Réseau téléconduite Clients », « Interface d’accès »). Nous redétaillons ces éléments dans le fichier Excel associé.
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