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Réponse du Syndicat des Energies Renouvelables
France Energie Eolienne

Consultation relative à la mise en place de nouvelles dispositions contractuelles pour le raccordement au RPT de la production éolienne
Suite au développement des projets de productions éoliennes sur le Réseau Public de Transport, quatre documents ont été mis en concertation au sein du « GT Eolien » puis de la « Commission Accès réseau », groupes de concertation internes à RTE :
· Trame-type du Contrat relatif à la gestion prévisionnelle de la production éolienne et du réseau 

· Trame-type du Contrat cadre de traitement des accords en amont du J-1 pour la production éolienne 

· Trame-type de la Convention d'exploitation/conduite pour essais d'un producteur 

· Trame-type de la Convention d'exploitation/conduite d'un producteur éolien

Le Syndicat des Energies Renouvelables est globalement satisfait de la concertation menée par RTE concernant la mise en place de ces documents. Cette concertation a permis diverses avancées significatives sur l’ensemble de ces textes.
Le principal point non consensuel de cette concertation est celui relatif aux indisponibilités des ouvrages de raccordement, présentés dans le projet de contrat de gestion prévisionnel. 
En effet, le Syndicat des Energies Renouvelables constate que les durées d’indisponibilité incluses dans ce projet de contrat sont harmonisées avec les durées d’indisponibilité maximales aujourd’hui nécessaires par RTE pour l’exploitation de ses ouvrages. Ces durées sont très supérieures aux indisponibilités nécessaires à la maintenance d’un parc éolien, imposant de ce fait aux producteurs des pertes significatives de production. 

De plus, le Syndicat des Energies Renouvelables regrette que dans la version actuelle du contrat proposé, rien n’incite RTE à réduire ces indisponibilités par rapport aux durées proposées. Pour certaines configurations, ces indisponibilités peuvent s’avérer significativement supérieures à celles nécessaires pour l’entretien et l’exploitation du réseau. L’absence d’incitation à la réduction de ces indisponibilités n’incite de ce pas RTE à mettre en place l’organisation et les moyens nécessaires à l’optimisation de ces travaux et à la réduction de ces indisponibilités. 
Pour cette raison, le syndicat des Energies Renouvelables souhaite que certains indicateurs soient mis en place afin d’inciter RTE à réduire autant que possible ces indisponibilités, et propose ainsi la mise en place d’un mécanisme de dédommagement des pertes de production due à l’indisponibilité du raccordement.
Par ailleurs, le Syndicat des Energies Renouvelables rappelle sont souhait de mise en place de contrats et conventions spécifiques permettant le raccordement progressif de la centrale de production. 
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