Bonjour,

Voici la réponse d’EDF Trading à l’appel à contribution TAO.

D’un point de vue général, EDF Trading est favorable au passage informatique des ordres d’ajustement.

Le calendrier parait cependant un peu court pour pouvoir réaliser les changements adéquats. Le 2eme trimestre 2015 parait mieux adapté pour le début des tests.
Une approche étape par étape proposée par RTE est donc indispensable.

1) Remarques concernant les motifs de refus:

· Pour le refus partiel, une réduction de capacité d’interconnexion doit être prise en compte (pas seulement pour le refus total)

· Autre motif de refus: DMO dépassé. Il arrive que RTE appelle alors que le DMO est dépassé
· Autre motif  de refus: désaccord sur les volumes/prix 
2) Remarques concernant la page web IHM. D’un point de vue général, nous sommes satisfaits de ce choix alternatif, mais le cahier des charges n’est pas assez précis à l’heure actuelle. L’exemple montré dans l’appel à contribution donne peu de détails sur les informations disponibles.
En effet, sur cette page web, il est essentielle, notamment pour les offres explicites, de retrouver clairement les informations suivantes:

· Affichage de l’heure de la mise à disposition de l’ordre d’ajustement (ce qui équivaut actuellement à l’heure de l’appel de l’operateur RTE)
· Affichage du prix de l’activation

· Affichage du sens de l’activation (hausse ou baisse)

· Afficher les mêmes références que celles présentes actuellement dans SYGA (EDA, offer, references etc...)
· Afficher clairement l’heure activée en question (de préférence en heure finissante)
