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Projet de trames-type de PTF et PEFA pour le raccordement au RPT d'une installation de production
 
RTE met en consultation, du vendredi 23 avril au vendredi 7 mai, les trames type de Proposition Technique et Financière (PTF) et de Proposition d'Entrée en File d'Attente (PEFA) pour le raccordement au RPT d'une installation de production.
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	Nos remarques sur ces textes :
 
Document PTF (Version du 23/4/10) :
 
-général : il serait plus clair dans ce document de rappeler que l'entrée peut par la PEFA après étude approfondie 
 
-définitions :traiter la définition de la "DTR" avec le même rédactionnel que dans le document PEFA, et non pas avec simple référence bas de page.
 
-page 21 (4-2-1 et 2): comme dans la PEFA, ils erait bien d'annexer le modéle type de facture pour la somme forfaitire
page 21 (4-2-1) remarque de forme : une parenthèse ")" en trop en fin de premier paragraphe.
 

Document PEFA (Version du 23/4/10)
 
- page 7 (6-2) pour être plus clair, merci de préciser les références excates des "conditions précisées dans la PTF"
 
 
-----
Cordialement
JM Compas
CNR
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Publié : vendredi 23 avril 2010 19:08
Objet : Projet de trames-type de PTF et PEFA pour le raccordement au RPT d'une installation de production
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	Voici la position d'EDF sur les trames type de Proposition Technique et Financière (PTF) et de Proposition d'Entrée en File d'Attente (PEFA) pour le raccordement au RPT d'une installation de production.
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	Veuillez trouver ci-joint quelques commentaires sur ces projets. Bien Cordialement, Antoine GICQUEL EDF EN 
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	Veuillez trouver ci-joint les commentaires de la SNET sur le projet de PTF. Cordialement, Emmanuelle Joubert
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	Nous vous prions de trouver ci-joint les commentaires de POWEO concernant la proposition de nouvelle trame-type de la PTF
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	Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la réponse de Direct Energie à la consultation sur la trame-type de la PTF.
Cordialement,
Antonin Coliche
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