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Consultation sur le texte DTR "Article 3.1 _ Plages de tension et de fréquence normales et exceptionnelles"
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Réaction UNELEG sur le chapitre 3 de la DTR
Article 3.1 : Plages de tension et de fréquence normales
et exceptionnelles.
 
 
 
Il est surprenant que cet article fasse encore référence au cahier des charges RAG depuis la publication du décret 2006-1731 approuvant le cahier des charges type de concession du RPT et l’avenant du 30 octobre 2008 à la convention du 27/11/1958 relatif à la concession du RPT.
 
Cela étant dit, cet article ne décrit pas les engagements du RTE en matière de qualité qui sont renvoyés aux contrats CART, mais se veut descriptif du fonctionnement normal et lors de régime exceptionnels du RPT.
Cette présentation a pour objectif principal d’engager les Utilisateurs de réseau et les GRD à une obligation de prudence. Toutefois cette obligation de prudence, mentionnée par ailleurs à l’article 11 de l’Arrêté du 6 octobre 2006, ne concerne que les nouveaux RPD et ceux faisant l’objet de modifications listées exhaustivement   à l’article 3 du même arrêté. Par conséquent, l’UNELEG souhaite que ce chapitre de la DTR soit amendé dans le sens où l’obligation de prudence ne puisse être opposée au GRD en cas de préjudice direct ou indirect subi par ce dernier sur un RPD existant suite à des variations de la tension ou de la fréquence lors de régimes exceptionnels du RPT.
 
 
Le § 5 de cet article impose au GRD sur les nouveaux postes-sources ou les postes ayant fait l’objet de modifications substantielles de les équiper des dispositifs nécessaires pour participer aux délestages et aux moyens de maîtrise de la tension.
La rédaction de cet alinéa est ambiguë car elle mélange des faits générateurs (maîtrise de la tension) et des solutions (délestage). Sa rédaction est par ailleurs trop vague par rapport à l’Arrêté du 6/10/2006 qui lui limite les obligations du GRD à la gestion de l’énergie réactive, à la mise en œuvre de délestages sélectifs et à la commande à distance du régleur de tension.
 
Enfin, lors de l’examen en groupe de travail  le 23 septembre 2008, l’UNELEG avait demandé au RTE d’expliciter le périmètre commun entre la situation d’exploitation perturbée mentionnée à l’Article 19 du décret 2006-1731 et le régime exceptionnel du RPT. Il est en effet important de clarifier la portée de ces deux cas de figure, car un seul des deux relève du cas de force majeure. L’UNELEG demande par conséquent que l’article 3.1 de la DTR ne soit pas opposable tant que cette précision n’a pas fait elle-même l’objet d’un article ou d’un paragraphe dans la DTR.
 
 


De : Eric Thebault
Publié : jeudi 15 janvier 2009 15:21
Objet : Consultation sur le texte DTR "Article 3.1 _ Plages de tension et de fréquence normales et exceptionnelles"
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	Dans l’état de la rédaction, EDF considère que RTE dégage sa responsabilité pour les situations exceptionnelles de tension et fréquence en précisant dans deux paragraphes nouveaux (un pour U et l'autre pour F) que ces plages ne représentent pas un engagement technique de RTE au point de livraison. EDF considère que cette position constitue une régression des engagements de RTE par rapport au texte précédent et demande à RTE de pouvoir rediscuter de ce point en GT Producteur sur la base de la réciprocité et du partage des risques. 
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