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[bookmark: _Toc59179081]Introduction
Cette réunion porte le lancement de la phase de concertation entre RTE et les clients producteurs lauréats des appels d’offres AO1 et AO2 qui vise à établir une nouvelle prestation annexe de décompte algorithmique offshore. 
RTE souhaite mettre en place un cadre facilitant les  échanges et permettant de recueillir les avis des participants autour des  modalités contractuelles de la nouvelle prestation  ainsi que sur les aspects techniques afférents. Sur ces derniers, des ateliers techniques (AT) dédiés seront prochainement programmés.
L’ordre du jour du GT de concertation du jeudi 10 décembre 2020 est le suivant :
[image: Texte de remplacement généré par une machine :
1. PROJET DE DÉCOMPTE ALGORITHMIQUE OFFSHORE: CONTEXTE, ENJEUX ET
OBJECTIFS
2. DISCUSSION SUR LA MISE EN OEUVRE TECHNIQUE DU NOUVEAU SERVICE DE
DECOMPTE ALGORITHMIQUE OFFSHORE
3. CONSTRUCUON CONTRACTUELLE DU SERVICE
I
4. SUITE DE LA CONCERTATION]
La présentation complète est disponible ci-dessous :


1. [bookmark: _Toc59179082]Projet de décompte algorithmique offshore: contexte, enjeux et objectifs

[bookmark: _Toc59179083]Synthèse de la partie :
La mise en place de la nouvelle prestation de décompte algorithmique est motivée par les spécificités du contrat d’obligation d’achat qui prévoit jusqu’à 3 tranches contractuelles. Il revient à RTE de distinguer l’énergie nette injectée pour chacun de ces 3 flux via la mise en œuvre d’un système de comptage.
Deux scénarios ont été étudiés afin de répondre à cette obligation et spécificité contractuelle : 
1/ Installer un compteur par mât,
2/ Mettre en œuvre une solution de décompte algorithmique.
Les conclusions de l’analyse coût/bénéfice ont motivé le choix du second scénario.

[bookmark: _Toc59179084]Synthèse des interventions en séances :
Aucune intervention.







2. [bookmark: _Toc59179085]Discussion sur la mise en œuvre technique du nouveau service de décompte algorithmique offshore


[bookmark: _Toc59179086]Synthèse de la partie :
Le plan de comptage type prévoit : un compteur en tête de grappe, un compteur dédié aux auxiliaires, un compteur un limite de propriété. Ces installations sont suffisantes si le parc présente des grappes homogènes et rattachées de façon complète à un contrat de tranche.
Dans le cas contraire, la solution de décompte algorithmique est nécessaire. Elle permet de répartir, par tranche contractuelle, l’énergie mesurée par le compteur en limite de propriété sur la base des télémesures, de la modélisation du parc, et des données de comptage.
RTE rappelle les données nécessaires et en particulier celles demandées au client producteur.
Pour bénéficier du service, RTE identifie 2 phases :
· Phase 1 : 
· Objet : Préparer et tester l’interface client producteur/RTE et préparer le paramétrage
· Quand ? : 3 mois avant la mise en service de la 1ere tranche 
RTE souhaite recueillir les avis sur l’échéance affichée, à savoir 3 mois. 
· Comment ? : la phase 1 est validée lorsque les éléments d’identification du parc et des télémesures auront été remis à RTE, et lorsque l’architecture de collecte des télémesures en provenance du data historian du client producteur aura été mise en place. Le dispositif de validation se fera au travers d’une fiche technique de contrôle et d’un PV.
RTE propose de mettre à jour la documentation faisant référence à l’ancienne architecture temps réel, en particulier le cahier des charges comptage et décompte en annexe de la convention de raccordement en vigueur et d’échanger plus en détails sur cette phase lors d’un AT dédié.


· Phase 2 : 
· Objet : Activer le décompte algorithmique et publier les données par tranche contractuelle
· Quand ? : RTE se conforme  à l’exigence du contrat d’obligation d’achat soit au plus tard 15 jours avant la mise en service de la tranche.
· Comment ? : Présenter le PV de la phase 1 et transmettre la liste des éoliennes rattachées à la tranche activée.
[bookmark: _Toc59179087]Synthèse des interventions en séances :
Aucune intervention.


3. [bookmark: _Toc59179088]Construction contractuelle du service

[bookmark: _Toc59179089]Synthèse de la partie :
Deux cas contractuels sont possibles :
· Le service de décompte avec valorisation de production en OA si les tranches contractuelles comprennent des grappes d’éoliennes complètes 
· Le service de décompte algorithmique si les tranches contractuelles ne comprennent pas des grappes d’éoliennes complètes

Le service de décompte avec valorisation de production en OA relève d’une prestation annexe existante  dont le tarif actuel a été  validé par la CRE. 
La construction du tarif relatif au second cas contractuel, à couvrir par la nouvelle prestation annexe, relève des hypothèses suivantes :
· RTE propose de reprendre à l’identique les frais générés par les activités analogues à celles du service de décompte avec valorisation de production en OA. En effet, le coût de la prestation de décompte avec valorisation de production en OA prend en compte le coût lié aux activités de création, d’exploitation technique et contractuelle d’un flux supplémentaire, le premier flux étant prévu de base par le CART. Ces activités persistent dans le cas du décompte algorithmique.
· En complément de ces frais, viennent s’ajouter ceux liés à la mise en œuvre de la solution de décompte algorithmique et à son exploitation,
· Ces  frais complémentaires de mise en œuvre de la solution de décompte algorithmique et de son exploitation sont étalés sur 20 ans (durée du contrat OA) et ventilés sur les 6 parcs concernés par l’AO1 et l’AO2.

[bookmark: _Toc59179090]Synthèse des interventions en séances :
Intervention LEM : Concernant le service de décompte avec valorisation de production en OA, à combien s’élève les frais de souscription pour 3 tranches ?
Réponse RTE : Il faudra souscrire à 2 flux au titre de la prestation annexe de décompte avec valorisation de production en OA, soit 2 x 6720 €. Le premier flux est prévu au titre du CART.
------
Intervention EMF : Nous envisageons de faire correspondre nos grappes aux tranches. Le risque que ce ne soit pas le cas est très faible. Comment pouvons-nous décider de contractualiser ce service puisque il peut s’avérer inutile ?
Réponse RTE : Le découpage, impliquant une phase 1 puis une phase 2, a été proposé spécialement pour prévenir le cas d’une souscription au service alors qu’elle serait finalement inutile. La phase 2 qui acte la mise en œuvre du décompte algorithmique peut être souscrite jusque 15 jours avant la mise en service de la tranche.
------
Intervention AMS : Pouvez-vous expliquer la dernière ligne du second tableau du slide 22 : « nombre de redevances de comptage équivalent » ?
Réponse RTE : Cette ligne donne l’équivalent du coût de la phase 2 en nombre de redevances de comptage. Cela permet de confirmer la pertinence, en matière de coût, du choix de ne pas installer un compteur par mât
------
Intervention EMF : EMF s’étonne que RTE mentionne encore le scénario 1 d’un compteur par mât quand ce dernier a été éliminé assez tôt dans le processus. EMF souhaite que l’on recentre les échanges sur les deux scénarios possibles : Décompte algorithmique et décompte par prorata. EMF s’étonne que RTE n’évoque jamais la seconde solution qui semble la plus pertinente au regard des enjeux, et souhaite des précisions sur ce qui a été présenté à la CRE à ce stade.
Réponse RTE : RTE réaffirme qu’initialement les deux scénarios étudiés se sont limités au déploiement d’un compteur par mât ou au déploiement d’une solution SI de décompte algorithmique en réponse à la spécificité contractuelle du contrat d’obligation d’achat pour l’AO1 et l‘AO2. Le scénario  consistant à réaliser un décompte par prorata est apparu dans le cadre des échanges et s’est précisé depuis fin 2019. RTE rappelle que la convention de raccordement dans sa version actuelle fait référence à une solution de décompte algorithmique qui mobilise les télémesures issues du SCADA du client producteur.
------
Intervention EMF : (slide 24) A quel moment se fait la souscription à la phase 2 ?
Réponse RTE : Au plus tard 15 jours avant la mise en service de la tranche avec en prérequis la souscription à la phase 1, trois mois avant la mise en service de la tranche et sa validation.
------
Intervention EMF : la phase 1 présente des frais de 5 000€. Si finalement nous ne souscrivons pas à la phase 2, ces frais sont-ils remboursés ?
Intervention (acteur non identifié) : Est-ce pertinent de nous faire payer la phase 1 alors que nous devrons déjà supporter des frais liés à la mise en œuvre de l’interface avec le SI RTE ?
Réponse RTE : Les frais reflètent les dépenses RTE liées aux activités permettant de préparer, configurer l’application et tester les interfaces. Ils ne sont pas remboursables.
------
Intervention EMF : Le coût de 17 560 € est inexact car l’hypothèse de 6 souscriptions est fausse. Il y a 95% de chance qu’EMF pour ses trois parcs ne souscrive pas à ce service.
Réponse RTE : Il faut établir un prix préalable. Nous avons eu de nombreuses discussions sur votre capacité à faire correspondre les grappes aux tranches contractuelles, mais aucune réponse ferme et définitive n’a pu être donnée jusque-là, ce que nous comprenons.
Intervention EMF : EMF rappelle qu’il est question ici de projets industriels, nécessitant notamment d’intégrer les incertitudes techniques.
Réponse RTE : RTE confirme la bonne connaissance des principes d’un projet industriel dont lui-même peut être d’ailleurs porteur directement. L’hypothèse de 6 souscriptions nous semble donc la plus raisonnable à ce stade compte tenu du risque d’aléas. 
------

Intervention AMS : AMS rappelle la demande des Clients qui est de réaliser le décompte sur la même base de temps que le processus de facturation, soit une fois par mois. Cela permettra en plus de réduire les coûts d’exploitation.
Réponse RTE : Le processus de validation des données du décompte est un processus quotidien (à J+1), il permet d’ailleurs de détecter au plus tôt les éventuels dysfonctionnements et mise en place d’actions curatives/préventives le cas échéant. Revenir sur ce principe ne permettra pas de réduire les coûts d’exploitation, au contraire. De plus, les données  sont  aussi pour le responsable d’équilibre (RE).
Intervention EMF : EMF n’est pas d’accord avec cette dernière affirmation. La seule obligation  qui incombe au client producteur est de  transmettre quotidiennement au RE ses prévisions de production. Et EMF rappelle que RTE ne doit pas faire supporter des obligations qui lui sont propre.
Réponse RTE : RTE propose également d’inclure EDF OA au titre de son rôle d’acheteur obligé et de RE pour avancer sur ce sujet. 
------
Intervention AMS : AMS remarque que l’objectif est de développer un système robuste, précis et simple afin de contrôler le coût. En passant de base quotidienne vers mensuelle, le coût sera-t-il divisé par 30 ?
Réponse RTE : Diviser par 30 ne permettra pas d’atteindre l’objectif à savoir que les recettes couvrent les charges de RTE.
------
Intervention LEM : Le prix de 17 560 € est-il définitif ? Et sinon comment sera-t-il rendu définitif ?
Réponse RTE : Le prix présenté aujourd’hui est celui qui sera soumis par RTE à la CRE. C’est bien la CRE qui validera le prix de la nouvelle prestation annexe correspondante.
Intervention LEM : Les projets n’ont pas le même planning. Comment prévoir le nombre de souscriptions ?
Réponse RTE : RTE ne peut pas le prédire avec certitude. 
Intervention EMF : Pouvez-vous préciser la position qui sera prise sur le coût de la prestation annexe si finalement un seul parc souscrit par exemple ?
Réponse RTE : En cas de souscriptions moindres que l’hypothèse retenue, RTE pourrait proposer ultérieurement à la CRE une révision à la hausse du prix afin de couvrir ses dépenses. RTE retient, à ce stade, l’hypothèse de six souscriptions.
------
Intervention LEM : la solution de décompte algorithmique concerne aussi les parcs de l’AO3? 
Réponse RTE : Non, car à partir de l’AO3 le contrat de rachat prévoit une seule tranche contractuelle.
------
Intervention AMS : AMS souligne qu’il existe de nombreux risques en lien avec les hypothèses prises par RTE, et souhaite une simplification de la solution.
Intervention EMF : EMF partage cette position et souhaite creuser la solution d’un décompte au prorata car l’algorithme est trop complexe.
Réponse RTE : RTE répond à une obligation  légale et contractuelle de décompte la plus précise possible. . La solution de décompte algorithmique est pour RTE la plus précise.
Intervention EMF : EMF ne partage pas cet avis et souhaite connaitre le détail des éléments transmis à la CRE.
La CRE étant représentée aujourd’hui, quel est son avis sur le sujet ?
Intervention CRE : M. Picard rappelle qu’il fait partie des services de la CRE et que ce sont les  Commissaires qui décideront. Une consultation publique menée par la CRE permettra aux clients producteurs de réagir à la proposition de RTE. 

4. [bookmark: _Toc59179091]Suite de la concertation

[bookmark: _Toc59179092]Synthèse de la partie :
RTE propose de programmer un deuxième GT en janvier, ainsi qu’un AT pour échanger de façon prioritaire sur l’interface technique.
L’ensemble des documents relatifs à la concertation sera déposé sur le site https://www.concerte.fr/

[bookmark: _Toc59179093]Synthèse des interventions en séances :
Intervention AMS : Avez-vous mis à disposition le compte-rendu validé de la réunion technique du 16 septembre 2020 ?
Réponse RTE : Les remarques formulées par EMF et AMS ont bien été prises en compte dans la version définitive du compte-rendu. Nous renvoyons cette version.
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@ Introduction

Dans le cadre des projets de raccordements des parcs éoliens en mer, RTE
est en charge de réaliser un systeme de comptage et des modalités
de décompte qui répondent aux attentes des différentes parties prenantes,
les producteurs, EDF OA, I'état et RTE.

Le projet de décompte algorithmique offshore lance la concertation de ce
nouveau service dans le cadre d'un groupe de travail dedié.





@ Rappel des principes de la concertation

Les travaux présentés ci-apres et les échanges en groupe de travail de
concertation ont pour objectif de construire le cadre contractuel et les
regles du futur service de décompte algorithmique offshore. Ces
travaux doivent permettre de recueillir vos retours.

A l'issue de cette phase de concertation une synthese sera produite qui sera
soumise a la CRE. La CRE menera ensuite une consultation publique et
donnera son approbation sur le tarif de ce nouveau service.

Le rendez vous d'aujourd’hui est un Groupe de Travail, c'est-a-dire une
session générale en pléniere. Le processus de concertation sera €galement
constitué d’Ateliers de Travail, plus techniques, pour rentrer dans le détail de la
conception des briques du service. 3
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Direction
générale de
I'énergie et

du climat

(DGEC)

Commission

de Gestionnaire
Régulation 2
de 'Energie de Réseau

(CRE)

L’acheteur
Obligé

Les lauréats:

Le contexte et les enjeux

Contrat d'obligation d'achat

AMS Contrat cadre du Parc
EMF
LEM

» Précise les conditions générales de vente de I'énergie,
» Précise la signification des termes employés dans le contrat,
» Définit les conditions techniques et les services a rendre par RTE

Contrat de tranche sur 20 ans
o e Contrat de Contrat de
Précise le périmetre définitif pour la tranche.

Comporte I'implantation des mats en annexe. tranChe X tranche X

Comporte un schéma unifilaire avec les comptages en annexe.
Définit les dates d’effet et prix de rachat de la tranche.

Le contrat de Rachat
Trame approuvée par le Ministre chargé de I'énergie (arrété du 27 juin 2019)





@ La déclinaison pratique des enjeux
Les enjeux contractuels

Les contrats d’obligation d’achat prévoient que:

"Chaque tranche sera équipée d'un systeme de comptage propre
permettant de déterminer de maniere précise la production électrique de
la tranche”.

Les conditions économiques des appels d’offre précisent que:

"Le candidat retenu est tenu de vendre (...) la totalité de I'électricité
produite par linstallation de production a I'exception, le cas échéant, de
I'électricité qu’il consomme lui-méme et dont il doit faire la preuve."

L'énergie est achetée aux points de connexion avec le réseau de RTE.





@ La déclinaison pratique des enjeux
2 scenarios ont été etudiés pour répondre aux enjeux

Scénario 1: Comptage dans les
éoliennes

Ce scénario induit de forts impacts:

En terme de colits
fourniture d’équipement
travaux supplémentaires
maintenance

*En terme de processus travaux

Scénario 2: Décompte algorithmique
offshore sur la base des mesures du
producteur

Ce scénario induit des impacts également
mais seulement en terme de SI, puisque
I'ensemble des équipements est mutualisé.

Des co(its relatifs aux SI du producteur et de
RTE qu'il faudra interfacer sont a prévoir .

Le scénario 2 a été retenu
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aa solution de déecompte algorithmique offshore
Bl ceeeersa - Représentation du parc eolien
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@La solution de décompte algorithmique offshore
Rappel du principe de fonctionnement

Données de
comptage Controle des
Données TM données de
Modélisation comptage
parc

Controle des
données TM

Pas de Répartition
répartition arbitraire

Répartition des
Productions
vertes sur
chaque éolienne

Répartition des
Productions
Rouges sur

chaque éolienne

Production de
chaque éolienne
ramenée au
point de
connexion
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@.a solution de décompte algorithmique offshore
Les données neécessaires

La solution s’appuie sur les données suivantes:

Données RTE

Données de comptage validées au pas 10 min

Données du producteur

P : Puissance active moyenne de chaque éolienne au pas 10 min

Ces valeurs peuvent i , . L, .. .
étre mesurées cété =4 Q : Puissance reactive moyenne de chaque éolienne au pas 10 min
BT (LV) ou HTA (MV)
des transformateurs

U : Tension composée moyenne de chaque éolienne au pas 10 min

T La position du régleur en charge (numéro de prise) des deux transformateurs HTB/HTA

Nécessaire si les TM (HV/MV) de chaque plateforme au pas 10 min
P, Q et,U sont b . B . . .
mestirées coté LV La tension composée moyenne au pas 10 min au niveau de chaque point de comptage

(départs grappe, auxiliaire, poste onshore)

Les caractéristiques électrotechniques du parc dont la liste exhaustive figure dans le cahier
des charges comptage et décompte annexé a la convention de raccordement 11





@La solution de décompte algorithmique offshore
Les conditions pour bénéficier du service

3 mois avant la mise
Phase 1

en service de la

(Obligatoire) ; premiére tranche

Préparer et tester
l'interface
Producteur/RTE et

préparer le

Une paramétrage

souscription

en deux

phase

B8 Au plus tard 15 jours
avant la mise en

Phase 2 S5 service della
(Optionnelle) pre_n'_lierg tranche et

notification 15 jours

avant chaque

. . activation de tranche
algorithmique et supplémentaire

publier les données
par tranche
contractuelle

Activer le décompte

12





@.a solution de décompte algorithmique offshore
Les conditions pour bénéficier du service

Les exigences RTE en matiere de décompte

algorithmique sont exposées dans le cahier des
charges comptage et décompte, chapitre 5:
« installation de décompte pour la répartition des

énergie » annexé a la convention de
raccordement.

Proposition: Mettre a jour ce document
conformément aux évolutions en matiere
d’architecture pour I'acquisition des données de

™.

Identification et
préparation du
paramétrage

Mettre a disposition:

+ Les caractéristiques
electrotechniques du
parc

Les éléments
d’identification des TM

Préparer et tester
I'interface

Producteur/RTE et
préparer le
paramétrage

Dispositif d’acquisition et de
collecte

La collecte des données de TM en
provenance du Data historian du
producteur se fera au moyen du

protocole HTTPS tel que spécifié

dans le document:

« PIMM_Guide_Utilisateur_HTTPS
RMC_4.2.0_i2_fr »

en service de la
premiere tranche

N

N

3 mois avant la mise
N Phase 1 m

La signature du
PV permet de
souscrire a la

phase 2

Dispositif de controle
et de validation

Une fiche technique de
contréle et un modele de
PV seront proposés et
concertés en atelier

technique. La signature
du PV permettra de
valider la phase 1

13





@La solution de décompte algorithmique offshore
Les conditions pour bénéficier du service

Phase 2 S8 Au plus tard 15 jours

& avant la mise en service
Activer le J==Ee de |a premiére tranche

décompte et notification 15.joulrs
" . avant chaque activation
alg_orlthmlque e,t d’une tranche
publier les donnees supplémentaire
par tranche
contractuelle

Notification

d’activation d’'une
Pré-requis a la tranche

souscription

Transmettre la liste
des éoliennes de la
Avoir obtenu le PV de la tranche, au plus tard
15j ouvreés avant la
phase 1 o .
souscription du service

14





aa solution de décompte algorithmique offshore
La suite des travaux

Planifier au plus tot les ateliers techniques afin de continuer ou commencer
a instruire les sujets suivants:

« Emission, acquisition et collecte des données du producteur
Architecture RMC (flux HTTPS, J+1)
Format du fichier des caractéristiques électrotechniques du parc (proposition RTE a concerter)
Format des fichiers de TM en provenance du data historian (proposition RTE a concerter)

« Mise a jour documentaire

Cahier des charges comptage et décompte et autres documents contractuels
Fiche technique de controle et PV de validation de l'interface d'échange des TM

» Note d'organisation
Définir les cas d'usage, en particulier les situations de mode dégradé

Définir les interlocuteurs RTE et les interlocuteurs dients 15
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@Cas 1: Les grappes correspondent aux tranches contractuelles:
Service de Décompte avec valorisation de production en OA

Permet de bénéficier de 2 ou 3 flux (1 par tranche) :

« 1 autitre du CART

« 1 (respectivement 2) autre(s) au titre de 1 (respectivement 2) service(s) de
« valorisation de production en OA » au travers d'un Contrat de Prestations
Annexes

Que permet

ce service?

Le résultat des 2 ou 3 flux de données physiques est obtenu de la maniére suivante:
Flux n = > coeffi*IPDCi
Le calcul se base sur les données des comptages (PDCi) corrigées des pertes (coeffi)

L'acces aux données (Portail Services et Portail Data)

- Données de comptage brutes fil de I'eau et aux données physiques (par tranche)
brutes fil de I'eau au pas 1 & 10 min en moins de 30 min,

« Données de comptage validées et aux données physiques(par tranche) validées
au pas 10 minen J+1 8h,

« Données réseaux validées au pas 10 min en J+1 8h.
17





@Cas 1: Les grappes correspondent aux tranches contractuelles:
Service de Décompte avec valorisation de production en OA

Les conditions a respecter sont les suivantes:

1. Une méme grappe dont les flux d’énergies sont mesurables par un comptage
RTE (vert), ne comporte que des éoliennes d'une méme Tranche

2. Etre titulaire d'un CART

3. Etre titulaire d’'un contrat d’obligation d’achat

Quelles .
conditions et Pour souscrire:
Comment 1. Contractualiser avec RTE un contrat de prestation annexe pour souscrire au
souscrire? service
2. Accepter la mise a jour de la formule de décompte proposée par RTE présente
dans votre CART

3. Foumir I'accord de rattachement a un périmeétre d'équilibre (avant I'activation
d’une tranche)

18





@Cas 1: Les grappes correspondent aux tranches contractuelles:
Service de Décompte avec valorisation de production en OA

Les frais sont composés :

« D'un forfait pour les frais de gestion lors de la souscription du service : 6720 € par
service,

« D'un forfait annuel de gestion : 720 €/an par service,

« Le cas échéant, d’un forfait pour les frais de gestion liés a la modification du
service. Cela inclut le changement de responsable d'équilibre : 2560 € par
modification/reconfiguration.

Ces frais sont facturés de maniére semestrielle.

A cela s’ajoutent le cas échéant les redevances de comptage prévues par le

TURPE :
« Redevance de comptage HTB par dispositif de comptage (vert et bleu): 3061,92
Euros
_ _ Ces frais sont facturés mensuellement et intégrés dans la facture mensuelle du
Tarif ou frais CART.

liés au

service
19

La durée minimale de la souscription du service est d’un an.





@ Cas 2: Les grappes ne correspondent pas aux tranches

Que permet

ce service?

contractuelles:
Service de Décompte Algorithmigue Offshore

Le service permet de bénéficier de 2 ou 3 flux (1 par tranche) :

« 1 au titre du CART,

« 1 ou 2 autres au titre du service «décompte algorithmique offshore» au travers
d‘un Contrat de Prestation Annexe.

Le résultat des 2 ou 3 flux de données physiques est obtenu de la maniére suivante:
Flux n = > PDCfictif _i

Le calcul se base sur les données des comptages fictif (PDCfictif i) de chaque

éolienne composant la tranche, et prenant en compte les pertes.

L'acceés aux données (Portail Services et Portail Data)

« Données de comptage (verts, bleus et rouges) brutes fil de I'eau, Données de
comptage validées et aux données physiques (par tranche) validées au pas 10
min en J+1 8h,

« Données réseaux validées au pas 10 min en J+1 8h. 20





@ Cas 2: Les grappes ne correspondent pas aux tranches
contractuelles:
Service de Décompte Algorithmigue Offshore

Une souscription en deux phases:

1. Phase 1 (obligatoire):
Permet de préparer et tester l'interface Producteur/RTE (récupération des TM)
et préparer le paramétrage

2. Phase 2 (optionnelle):
Permet d'activer le décompte algorithmique

Quelles
conditions et
Comment Pour souscrire:
souscrire? 1. Contractualiser avec RTE un contrat de prestation annexe pour souscrire au
service
2. Accepter la mise a jour de la formule de décompte proposée par RTE présente
dans votre CART

3. Foumir I'accord de rattachement a un périmeétre d'équilibre (avant I'activation
d’une tranche)

21





@ Cas 2: Les grappes ne correspondent pas aux tranches
contractuelles:

Service de Décompte Algorithmigue Offshore

Les hypothése prises pour calculer le tarif de cette nouvelle prestation annexe

sont les suivantes:

« Les activités (mise a jour contractuelle, paramétrage des outils...) permettant de
distinguer un 2¢ ou un 3¢ flux supplémentaires sont similaires a celles qui entrent en
jeu dans le service de décompte avec valorisation de production en OA. Les frais sont
donc repris a l'identique dans le cadre du nouveau service de décompte algorithmique

offshore, soit:

A la souscription Frais annuels par flux Frais a la modification

6720€ 720€ 2560€

« A cela s'ajoutent les frais liés a la mise en ceuvre technique de l'algorithme, de son
insertion dans le SI de RTE et son exploitation et qui sont les suivants:

~ s | a | 3 | 2 | 1 [
Hypotheses retenues:

5000€ 5000€ 5000€ 5000€ 5000€ * Durée de souscription au
nouveau service: 20 ans

17 560€ | 21 070€ 26 340€ 35 120€ 52 680€ 105 360€ . Nombre de souscription: 6

Nombre de souscription

Tarif ou frais
liés au Phase 1
service Phase 2

Nombre de redevance comptage équivalent 6 7 9 12 18 36 22






@ Cas 2: Les grappes ne correspondent pas aux tranches
contractuelles:
Service de Décompte Algorithmigue Offshore

Les frais sont composés :

Phase 1
Frais de souscription : 5 000 €
En cas de non respect du préavis, RTE ne garantit pas de pouvoir respecter les délais de
configuration et de publication des données physiques par tranche contractuelle.
Préavis de 3 mois avant activation des tranches et déclenchement de la phase 2

Phase 2
Frais de souscription : 6720 €,
Frais annuels : 17 560 €/an + 720 €/an par flux supplémentaire,
Modification, reconfiguration, ajout d'un flux supplémentaire, changement de RE : 2560 €

La durée minimale de souscription est de 20 ans .

Tarif ou frais
liés au

service






Activation

Activation

tranche 1 tranche 2

Activation

tranche 3

-]]._—_!E_

1 flux “valorisation de prod”
~ (tranche 1): RE EDF OA
1 flux CART (production
= restante): RE xx

La tranche 1 est-
elle constituée de

20 €
+ 720 €/an

oui

grappes
complétes?

“valorisation de prod” (tranche 1&2): RE EDF OA
flux CART (production restante): RE xx

La tranche 2 est-

elle constituée de

grappes
complétes?

oui

“décompte algoritmique” (tranche 1&2): RE EDF OA
- X CART (production restante): RE xx

“décompte algoritmique” (tranche 1&2): RE EDF OA
roduction restante): RE xx

Prérequis 6720€
(3 mois avant) +720 €/an
I +17,56 k€/an

6720 €
+ 2 x720 €/an

2560 €
+2x720 €/an
+17,56 k€/an

2 flux “valorisation de prod” (tranche 1&2): RE
. EDF OA

2560 €
+2x720 €/an
+17,56 k€/an





@ Cas 2: Service de décompte algorithmique offshore

Insertion dans le CPA

Rappel :
- Le tarif d’'une prestation annexe est fixée par la CRE

les clauses contractuelles, relatifs aux prestations annexes visées [...] »

Il appartient a RTE de « préciser les conditions pratiques de réalisation, les clauses restrictives, les canaux d’accés et

oA Préambule. o
2. Périméire contractuel
. . . . . . B : : 3. Objet
ARTICLES GENERAUX _— 4. Conditions de facturatlon et.de
paiement
©.  Disposions génerales
-
r 1. paiméiis contractue
: 2. : Objet :
3. Conditions de facturation et de
: paiement
: 4. : Prestations annexes souscrites
| |
- il .. 1. Les CP du client ne comprennent que les formulaires des.prestations souscrites -
FORMULAIRE PRESTATION Z ite . - = s . - F
. CG en ligne - le client reconnait en avoir
B S S S S . :...pn's.connaissance.en.sfgnantIes cP. ...

Au 1/01/2021, RTE met en place un
nouveau modeéle de CPA, faisant suite a
une consultation.

Les prestations annexes concernées sont
celles listées dans la délibération 2020-
224 de la CRE du 17 septembre 2020
hors prestations sur devis et prestations
« portées » par les Regles MA/RE.

La nouvelle prestation est prévue d’étre

contractualisé dans ce CPA qui évoluera

- Ajout dans les CG d’'une annexe
dédiée

- Mise a jour du glossaire dans les CG

- Ajout dans les CP d’un formulaire
dédié
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Des Groupes
de Travail, en
pléniere.
Prochain
rendez-vous en
janvier

Concertation : en résume

Une synthese de
concertation visée
pour Avril 2021

Des Ateliers de
Travail, plus
techniques.
Prochaine date a
o[Silalls

concerte fr

Le Tarif de la
prestation de
décompte doit
étre consulté
puis validé par
la CRE



https://www.concerte.fr/

https://www.concerte.fr/



Concertation : deux types de rendez-vous

Groupes de
Travail

Séances en pléniéres
ouvertes a tous

Objectifs :

Présentation réguliére de
I'avancement du projet,
Présentation des modalités du
service

Vision synthétique des
résultats des Ateliers de
Travail,

Evolutions du cadre
contractuel et de la
documentation de référence

Ateliers de Travail

Seances de travail, techniques

Objectifs :
Echanger de facon plus détaillée sur les fonctionnalités clés du service :
» Architecture technique:

« Mise a disposition des données de TM (périmeétre, format des

données...)

« Fréguence
» Validation technique des flux
» Mise en place d’une organisation en phase d’exploitation
+ Acces aux services de données RTE

Prochains ateliers a venir :
« A définir
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