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Date de la réunion: 03/05/2022 15:00
Emplacement: Teams
Lien vers un élément Outlook: cliquez ici
 
 
 
Ordre du jour
 
· Partie 1: Point sur le déploiement du comptage connecté
· Partie 2: Passage à l'ISP 15
· Partie 3: Point sur les services CART en lien avec TURPE 6
· Partie 4: Points divers (Evolution du service BIG Adjusted)
 
Compte rendu
 
Partie 1: Point sur le déploiement du comptage connecté
 
Le déploiement se poursuit:
· En 2021 une révision à la baisse de l'objectif de déploiement du comptage IP en raison du contexte sanitaire,
· En 2022, l'objectif d'atteindre 95% de déploiement IP est visé et la priorité est de terminer au plus vite le déploiement du segment consommateur (grands industriels en particulier).
 
Les 5% restant concernent essentiellement les installations de comptage difficiles d'accès et éloignées des infrastructures télécom.
 
En parallèle des activités de déploiement, RTE maintient ses efforts pour assurer la qualité  et la disponibilité des données de comptage brutes en proche temps réel. En moyenne sur 12 mois 97,5% des données de comptage sont mises à disposition en moins de 30 min. L'indicateur de disponibilité est publié chaque mois sur le Portail Services: Disponibilité des services - RTE Portail Services
 
 
Partie 2: Passage à l'ISP 15
 
Introduction (rappels)
Le projet de passage à l'ISP 15 est conduit selon l'échéancier suivant:
· 2020 à 2021: Identification des impacts, traduction des impacts dans les règles et rapports d'accompagnement et concertation avec les acteurs,
· 2022: Poursuite de la concertation, partage des impacts avec les acteurs, définition des modalités de bascule.
 
Question: Dans quelle(s) instance(s) le projet ISP 15 est-il suivi? 
Réponse: Le projet est suivi et concerté dans le cadre de plusieurs GT en fonction du sujet (GT MARE, GT Recoflux, GT comptage et données…). Un bilan global de qui a été partagé et acté dans le cadre de ces différents GT est réalisé une à deux fois par an lors d'un GT ad 'hoc IPS 15.
 
Question: Nous souhaiterions avoir accès à un historique des données de consommation ajustée sur le nouveau pas pour nous permettre de caler notre modèle de prévision (EDF). Est-ce bien prévu?
Réponse: Les données de consommation ajustées sont des données marchés et à ce titre ne sont pas concertées dans le cadre du GT comptage. RTE propose d'échanger sur le besoin en bilatérale.
 
Planning 
RTE prévoit de basculer dans premier temps les données de comptage et les données physiques au pas 5 min dès S1 2024. A partir de S2 2024, les données marchés basculeront ensuite au pas 15 min.
Le phasage précis sera discuté dans le cadre des prochaines instances de concertation.
 
A partir de la date de bascule au pas 5 min, les clients ayant souscrits à la prestation leur permettant de déclarer les données de comptage à RTE devront également basculer sur le nouveau pas.
 
Question: Ces données déclaratives font-elles référence aux données transmises par les GRD?
Réponse: Non, il s'agit spécifiquement ici des clients qui réalisent le décompte en mode déclaratif.
 
Modalités de republication 
RTE prévoit de réaliser toutes les republications au pas d'origine de la donnée. Ainsi la donnée a déjà été publiée au pas 10 min avant la date de bascule, sa republication éventuelle après la date de bascule se fera également au pas 10 min (principe d'homogénéité).
 
Question: Comment pourrons-nous distinguer via les API les republications au pas 5 min de celles au pas 10 min?
Réponse: Nous prévoyons de faire évoluer la ressource "updated_data" (cf. slide 10) pour retourner pour chaque série de donnée la granularité (PT10M ou PT5M).
 
Traitement des cas particuliers
A l’horizon 2024/2025, on estime que le reliquat des compteurs non migrés sous IP serait de l’ordre de 250 unités. C'est une hypothèse conservatrice et les compteurs concernés seront ceux des sites hydrauliques essentiellement. Pour gérer ce cas, RTE propose de convertir les données 10 min au pas 5 min en dupliquant la valeur du pas 10 min sur les deux pas 5 min qui l’encadrent.
 
 
Partie 3: Point sur les services CART en lien avec TURPE 6
 
RTE a développé un ensemble de services de gestion des données CART dans le cadre de la mise en œuvre du TURPE 6. Cette partie rappelle en quoi ils consistent et comment ils fonctionnent.
Le service d'optimisations tarifaires doit évoluer au 1er août pour prendre en compte la modification des coefficients.
 
RTE a également mis en place plus récemment la possibilité de pouvoir afficher la puissance souscrite appliquée sur chaque pas 10 min. Cette évolution était une attente client.
 
Question: De nouveaux services en lien avec la gestion CART sont-ils prévus en 2022?
Réponse: Non, il n'y a pas de nouveaux services en 2022. Si vous identifiez des besoins, n'hésitez pas à les transmettre à votre interlocuteur commercial privilégié pour que nous puissions les étudier et éventuellement les inscrire dans notre roadmap d'évolutions.
 
 
Partie 4 : Points divers 
 
RTE rappelle les échéances d'évolution du service BIG Adjusted:
· Mars 2022: mise à disposition du guide et tests 
· Juin 2022: bascule sur la nouvelle version de l'API
 
La campagne de test est actuellement ouverte à tous les clients intéressés. Il faut dans ce cas contacter l'équipe en charge via l'adresse suivante: rte-dsit-dpcm-coyote@rte-france.com.
 
Question: Pouvez-vous préciser les impacts du passage des données de comptage au pas 5 min sur  la prestation "bornier client"? Aujourd'hui la mesure est délivrée sous forme d'impulsion 10 min.
Réponse: Il n'y a pas d’impact, le passage au pas 5 min se fait via la chaine SI, il n'est pas prévu de changement dans les installations physiques.
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